## 特定検査設備一覧表
様式7 | [6 empty] | 20181001
|  | 特 定 検 査 設 備 一 覧 表 |  |  |  | 提 出 年 月 日 ： 年 月 日
登録製造事業者
特定検査設備 | 設備の内容 | 容量，精度，仕様等 | 設備の製造者名 | 形式 | 数量 | 設備の所在地（事業所/所在地） | 管理番号
寸法測定器 | 鋼尺（金属スケール） | 300mm
1m
| ノギス | 1級
保護等級測定器 | 試験指 | JIS C 0920に適合するもの
| テストプローブ（φ2.5） | JIS C 0920に適合するもの
（SB形の評定登録が
有る場合に限る）
絶縁抵抗試験設備 | 500 V絶縁抵抗計
耐電圧試験設備 | 耐圧試験器
※衝撃試験設備 | 衝撃試験装置 | 0.2Nm，0.35Nm
| 又は簡易衝撃試験器 | （落下高さが調整できるもの）
※耐火性， | JIS C 8105-1の試験に | グローワイヤー試験機
耐トラッキング性 | 適合する装置 | ニードルフレーム試験機
及び |  | トラッキング試験機
燃焼試験設備 | 電気用品安全法に適合 | JIL5002の11（熱特性）の1)が
| する装置 | 確認可能な設備
※耐湿試験設備 | 恒温恒湿槽
※防水試験設備 | JIS C 8105-1の試験に | 防雨形，防滴形確認設備
適合する装置
※温度測定設備 | 温度試験室 | 基準周囲温度30±2 ℃
（試験用の電源装置 | 試験天井 | JIL5002に規定するもの
は含まれる） | 断熱材 | JIL5002に規定するもの
| 熱電温度記録計 | デジタル計測器での代用可
| ホイートストンブリッジ | デジタル計測器での代用可
| ストップウォッチ | 巻線抵抗測定用
直流電源装置 | 直流定電圧装置
（評定申請に必要な | 直流電圧計 | 0.5級以上（デジタル計測器での代用可）
場合に限る） | 直流電流計 | 0.5級以上（デジタル計測器での代用可）
交流電源装置 | 交流定電圧装置
| 交流電圧計 | 0.5級以上（デジタル計測器での代用可）
| 交流電流計 | 0.5級以上（デジタル計測器での代用可）
| 電力計 | 0.5級以上（デジタル計測器での代用可）
| 周波数計 | 0.5級以上（デジタル計測器での代用可）
| 電圧調整器 | 交流定電圧装置に機能があれば代用可
※の試験設備は、外部機関（第三者機関若しくは、当規約に基づく製造事業者登録された事業者）の設備でも良い。